关于岳阳市南湖新区飘尾社区生活污水集中治理项目

环境影响报告表的批复

岳阳市南湖新区住房建设局：

你局报送的 《关于申请岳阳市南湖新区飘尾社区生活污水集中治理项目环境影响报告表批复的报告》及相关附件已收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳市南湖新区住房建设局拟投资181.45万元建设岳阳市南湖新区飘尾社区生活污水集中治理项目，项目位于岳阳市南湖新区飘尾社区。项目规划总用地面积528m2，建（构）筑物包括集水池、调节池、一体化设备及人工湿地，设计处理规模300m3/d。项目内容符合国家产业政策和岳阳市总体规划，根据长沙振新环境保护开发有限公司编制的建设项目环境影响报告表的基本内容、结论和专家意见，从环境保护方面考虑，此项目可行，同意项目建设。

二、项目的建设和运营必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施和生态保护措施，确保各项污染物长期稳定达标排放，并着重做好以下环保工作：

(一)  做好施工期环境保护工作

1.加强大气污染防治。严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告[2015]5号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响；建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当采用密闭防尘网遮盖；运输砂石、土方等散装、流体物料的车辆应当采取密封或者其它措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按规定路线行驶；装卸物料应当采取密封或者喷淋等方式防治扬尘污染。

2.加强噪声污染防治。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，高噪声设备在中午12:00-14:00和22:00-次日6:00居民正常休息时间内禁止施工，因特殊工艺要求确需连续作业的，应当按相关法律要求提前向相关行政主管部门申报、备案，并公告周围居民；设置围挡，利用场区围挡隔声等措施减少噪声对环境影响。

3.加强水污染防治。施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。

4.加强固废污染防治。渣土、建筑垃圾等运至相关部门指定的地点堆放，严禁渣土与建筑垃圾乱堆乱倒，施工生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

(二)  做好营运期环境保护工作

1.加强水污染防治。项目收集飘尾社区生活污水，通过污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A标准后排入洞庭湖。加强地下水污染防治，定期对污水管道进行检查，做好污水管道、污水处理站的防腐、防渗漏工作，严禁跑冒滴漏现象发生，防止污染地下水。

2.加强大气污染防治。加强绿化以净化空气，加强管理并及时清运栅渣和剩余污泥，确保臭气浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准二级标准（氨：1.5mg/m3;硫化氢：0.06mg/m3；臭气浓度：20）。

3.加强噪声污染防治。尽量选取低噪声设备，合理布局，按时进行设备检修维护，污水站在日常营运过程中需要将栅渣、污泥外运，运输车辆在通过公路两旁有居民时应尽量降低车速，禁止鸣笛，避免车辆运输噪声对沿途居民产生影响。

确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准。

4.加强固废处置措施。按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中相关要求，加强对固废的管理，剩余污泥经脱水处理至含水率小于80%后和清掏的栅渣外运处置，不在污水处理站内堆放。

三、项目竣工后按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时组织验收。项目环保“三同时”执行情况及日常环境监管由岳阳市生态环境局南湖新区分局环境监察大队具体负责。

2019年4月28日