                             岳南环评〔2023〕1号
关于赶山片区全民健身中心及配套设施

项目环境影响报告表的批复
岳阳市城市运营投资集团有限公司：
你公司《关于〈赶山片区全民健身中心及配套设施项目环境影响报告表〉报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
一、赶山片区全民健身中心及配套设施项目位于岳阳市南湖新区樊陈路以南、东坡路以西，紧邻岳阳市中心医院。项目选址地涉及占地包括两个子项目，陈家垄路（规划）将项目分为东西两部分，分别为体育公园及配套设施项目（室内运动场馆区、本项目一期工程）赶山片区05-08地块（用地面积为15674.8平方米，体育场馆用地），公园项目（室外带状体育公园区、本项目二期工程）赶山片区05-10地块（用地面积为42434.8平方米，城市绿带）。其中体育公园及配套设施项目主要新建一栋运动综合大楼，包括室内运动综合馆和体育训练中心及相关配套工程设施。整体建筑物建筑面积27741.38平方米（地上建筑面积19647.29平方米、地下建筑面积8094.09平方米），建筑高度38.5米；公园项目用地为集体所有，主要建设室外篮球场、室外网球场、室外停车场、未来生态农业基地、市民活动广场等功能单元区域，区块范围内有约10932平方米基本农田用地，用地原则上在没调整为此块区域用地性质至建设用地前不允许进行开发建设（项目规划设计拟定建设为生态农业基地，不改变此块用地区域用地类型性质）。根据岳阳达峰环保科技有限公司编制的《赶山片区全民健身中心及配套设施项目环境影响报告表》基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。
二、项目的建设和运营过程中必须全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施，切实加强环境管理，并着重做好以下工作：
1.切实做好施工期环境保护工作。按照《岳阳市扬尘污染防治条例》有关要求落实扬尘防控措施，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响，施工期场区边界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值。施工场地内不得设置混凝土搅拌站、沥青拌合料搅拌站。施工期选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，设置临时隔声屏障或围护结构等措施，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期施工废水回用、施工人员生活污水经临时化粪池处理后通过市政管网进入岳阳湖滨污水处理厂处理后达标排放，落实施工期水保措施，防止施工造成水土流失。施工过程中的建筑垃圾、工程渣土等固体废物及时清运；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一收集处理。施工后期应做好施工场区迹地、占地范围内的生态恢复和绿化工程措施，采用当地常见植被物种，不得引入外来物种，造成生态入侵，降低对南湖景区外围保护地带区域的影响。

2.加强大气污染防治工作。地下车库采用强制通风系统;食堂油烟废气经油烟处理器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行)》(GB18483-2001）要求后通过专用烟道排放至屋顶; 备用柴油发电机应使用含硫量低的轻质柴油，尾气通过排烟系统内置烟尘净化系统专用烟道引至所在建筑物的屋顶排放。
3.加强废水污染防治工作。项目食堂废水经隔油、化粪池预处理，生活废水经化粪池预处理；项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准及岳阳湖滨污水处理厂进水接管标准后再通过污水管网排入岳阳湖滨污水处理厂进行深度处理。
4.加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
5.加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，生活垃圾经分类收集后交环卫部门统一收集处理；化粪池产生污泥定期由环卫部门采用吸污车收集外运合理处。
6.加强环境管理。建立健全的环保管理台账，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时组织自行验收。本项目的现场环境监督管理由南湖新区生态环境保护综合行政执法大队负责。
岳阳市生态环境局
                             2023年4月6日
