                             岳南环评〔2023〕2号
关于岳阳龙山植物园一期（龙山生态动植物科普基地）建设项目环境影响报告表的

批复
岳阳大龙山森林野生动物园有限公司：
你公司《关于〈岳阳龙山植物园一期（龙山生态动植物科普基地）建设项目环境影响报告表〉报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
岳阳龙山植物园一期（龙山生态动植物科普基地）建设项目位于岳阳市南湖新区龙山管理处阁子市社区，龙山山麓南部、赶山路以北，项目范围分别位于《岳阳楼-洞庭湖风景名胜区南湖景区详细规划》的D5-01、D5-02和 D5-13地块，项目主要建设以龙山珍稀动物科普馆、龙山植物科普馆、洞庭生态科普体验基地三大布局为基础，建设综合服务、动植物科研科普教育、民俗风情和娱乐游赏体验的多功能综合性基地。项目总用地面积628949m2，其中龙山珍稀动物科普馆92530m2，龙山植物科普馆75227m2，洞庭生态科普体验基地127506m2。项目配套游览与服务设施的总建筑面积为9026.41m2，其中改建建筑面积3405.87m2，新建建筑面积 5620.54m2。根据湖南联智环境技术有限公司编制的《岳阳龙山植物园一期（龙山生态动植物科普基地）建设项目环境影响报告表》基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。
二、项目的建设和运营过程中必须全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施，切实加强环境管理，并着重做好以下工作：
1、切实做好施工期环境保护工作。按照《岳阳市扬尘污染防治条例》有关要求落实扬尘防控措施，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，有效减轻施工及运输的扬尘污染影响，施工期场区边界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值。施工场地内不得设置混凝土搅拌站、沥青拌合料搅拌站。施工期选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，设置临时隔声屏障或围护结构等措施，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期施工废水回用、施工人员生活污水经临时化粪池处理后通过市政管网进入岳阳市湖滨污水处理厂处理后达标排放，落实施工期水保措施，防止施工造成水土流失。施工过程中的建筑垃圾、工程渣土等固体废物及时清运；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一收集处理。施工后期应做好施工场区迹地、占地范围内的生态恢复和绿化工程措施，采用当地常见植被物种，不得引入外来物种，造成生态入侵，降低对南湖景区外围保护地带区域的影响。

2、加强大气污染防治工作。规划园区餐饮设施，简餐区内餐饮油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行)》(GB18483-2001）要求后通过专用烟道在屋顶排放; 园区机动车停车区周边加强绿化，种植吸附能力较强的植物；定时冲洗动物场馆、笼舍，及时转运垃圾、清洗垃圾收集站地面，减轻恶臭扩散。
3、加强废水污染防治工作。项目餐饮区废水经隔油池预处理、生活废水经化粪池预处理、动物场馆废水经沉淀池预处理；项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准及岳阳市湖滨污水处理厂进水接管标准后再通过污水管网排入岳阳市湖滨污水处理厂进行深度处理。
4、加强噪声污染防治工作。选用低噪声设备、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保项目场界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准。
5、加强固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物、动物粪便的分类收集和综合利用，并建立固体废物、动物粪便产生、储存、处置管理台账；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危险废物、医疗废物暂存间，产生的危险废物、医疗废物交由有资质单位处置，并落实转移联单制度；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全的环保管理台账，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时组织自行验收。本项目的现场环境监督管理由南湖新区生态环境保护综合行政执法大队负责。
岳阳市生态环境局
                            2023年7月18日
