                             岳南环评〔2023〕3号
关于岳阳市南湖新区湖滨社区卫生服务

中心建设项目的批复
岳阳市南湖新区湖滨社区卫生服务中心：
你单位《关于〈岳阳市南湖新区湖滨社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表〉报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：
一、岳阳市南湖新区湖滨社区卫生服务中心拟投资360万元（其中环保投资15万元）在南湖新区湖滨街道八仙台社区穆家坡路东租赁湖滨街道办事处现有建筑物内进行社区医疗卫生服务。该项目总用地面积1642.67平方米，总建筑面积2226.94平方米，建成后提供床位共50张，项目主要是为南湖新区湖滨片区居民提供高质量卫生健康服务保障，建成后，可以成为一处集区域社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作等多种服务为一体的医院。根据湖南明启环保工程股份有限公司编制的《岳阳市南湖新区湖滨社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。
二、项目的建设和运营过程中必须全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施，切实加强环境管理，并着重做好以下工作：
1.加强大气污染防治工作。本项目产生的废气包括医疗废气、食堂油烟、备用柴油发电机尾气、汽车尾气、污水预处理设施异味。其中食堂油烟经油烟净化器进行处理后通过油烟通道引至屋顶排放，经处理后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放限值要求；柴油发电机应使用含硫量低的轻质柴油，尾气经自然通风，无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限制要求；本项目产生的异味废气经空气稀释后自然排放，产生量少，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准。

2.加强废水污染防治工作。项目食堂废水经隔油预处理、生活污水经化粪池预处理后一并与医疗废水经院区自建污水处理站处理系统，采用“格栅+调节池+AO工艺+生化一体池+消毒池”对全院污水进行处理，采用投加二氧化氯提高除氯效果，确保处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及湖滨水质净化厂接纳标准中较严值后再通过污水管网排入湖滨水质净化厂进行深度处理。
3.加强噪声污染防治工作。本项目采用隔声、减震、低噪声设备，并采取污水处理设施地埋式、优化布局、建筑隔声、加强管理等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
4.加强固体废物污染防治工作。本项目固体废物包括生活垃圾、一般固体废物、医疗固废以及污水处理站产生的污泥。按“无害化、减量化、资源化”原则，其中，生活垃圾经分类收集后交环卫部门统一收集处理；一般固体废物包括：无毒无害药品包装材料经废品回收公司回收处理；医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）收集后委托专业单位回收处置；中药药渣由环卫部门定期清运；医疗固废属危险废物，分类后送至医疗废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置；项目污水处理站污泥属危险废物，定期交由有资质单位进行无害化处理。
5.加强环境管理。建立健全的环保管理台账，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时组织自行验收。本项目的现场环境监督管理由南湖新区生态环境保护综合行政执法大队负责。
 岳阳市生态环境局
                             2023年7月24日
